Заявка для подбора щита автоматики для газовых воздухонагревателей PKA/PKE, EMS.

Заказчик__________________________________________________

Контактное лицо___________________________________________

Телефон, факс_____________________________________________

Город_________________________email_______________________

| № | Наименование параметра | Величина, характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество двигателей установки |  |
| 2 | Электропотребление двигателей вентустановки кВт. |  |
| 3 | Двигатель с зищитой от перегрева (нет/да) |  |
| 4 | Запуск посредством устройства Soft Starter (нет/да) |  |
| 5 | Регулировка расхода воздуха (ИНВЕРТЕР) нет/ручная регулировка с модуляцией потенциометром/ручная регулировка с постепенной установкой параметра/ с аналоговым входом 0-10В/4-20А (нужное подчеркнуть) |  |
| 7 | Контроь воздушной заслонки (отсутствует/ в ручном режиме/ серводвигатель с модуляцией/ серводвигатель ВКЛ-ВЫКЛ/Встраиваемый таймер контроля открытия воздушной заслонки „день/ночь” (нужное подчеркнуть) |  |
| 8 | Потенциометр 24В для регулировки плавного ОТКР/ЗАКР воздушной заслонки 0-10В. (нет/да) |  |
| 9 | Размещение (наружное/внутреннее) |  |
| 10 | Исполнение (вертикальное/горизонтальное) |  |
| 11 | ГОРЕЛКА (отсутствует/ ВКЛ-ВЫКЛ/двухстадийная/с модуляцией (нужное подчеркнуть) |  |
| 12 | Потенциометр 24В для регулировки плавного ОТКР/ЗАКР приточного клапана 0-10В |  |
| 13 | Электропитание 230-1/230-3/400-3+N |  |

Заполненную заявку выслать на электронный адрес: russia@sonniger.com

или на факс: 8-495-620-48-43